# INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA

# $dato001

A	   :	$dato002

# $dato003

VIA	   :	$dato004

$dato005

# DE	   :	$dato006

# $dato007

REF.    :	Inspección Técnica de Seguridad en la Construcción realizada en la Empresa o Establecimiento Laboral $dato008

FECHA     :	$dato009

I.- ANTECEDENTES

Dando cumplimiento al Memorándum  $dato010 de fecha $dato011 de $dato012 del presente año, me constituí en las instalaciones de la empresa o establecimiento laboral “$dato008”, en fecha xx de xx del presente año, con objeto de efectuar la correspondiente Inspección Técnica en materia de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar y verificar el cumplimiento a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar Nº 16998 de 02 agosto de 1979 y normativa vigente en la materia.

A tal efecto me permito elevar a su consideración para los fines legales consiguientes, el presente informe que refleja la situación en la que se encuentra la indicada empresa referida a las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que otorga a sus dependientes.

# II.- DATOS DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL

# NOMBRE O RAZON SOCIAL

# DE LA EMPRESA O

# ESTABLECIMIENTO LABORAL	 		 :		            $dato008

# NOMBRE COMERCIAL				          :		            $dato013

# REPRESENTANTE LEGAL		        	 	 :		            $dato014

# CEDULA DE IDENTIDAD			       	 :		        $dato015

No PATRONAL SEG. SOCIAL		        	          : 		        $dato016

No REGISTRO OBLIGATORIO DE EMPLEADORES:		        $dato017

No NIT						          : 	                  	$dato018

# ACTIVIDAD ECONOMICA O RUBRO		 :		         $dato019

# DOMICILIO LEGAL					 :		         $dato020

# DIRECCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN:		         $dato021

# ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA			 : 		         $dato022

# TELEFONO					 	          : 	                  	$dato023

# PERSONAL DE LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL:

| PERSONAL | MUJERES | HOMBRES | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| ADMINISTRATIVOS | $tabla1-001 | $tabla1-002 | $tabla1-003 |
| OPERATIVOS | $tabla1-004 | $tabla1-005 | $tabla1-006 |
| TOTAL | $tabla1-007 | $tabla1-008 | $tabla1-009 |

III. DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN

# FECHA DE LA VISITA						:		$$dato024

HORA DE LA VISITA						:   		$dato025

# PERSONAS QUE ACOMPAÑARON DE LA PARTE EMPLEADORA:

| # Nº | # Cargo | # Nombre | # Cedula de Identidad |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # $tabla2-001 | # $tabla2-002 | # $tabla2-003 |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |

# PERSONAS QUE ACOMPAÑARON DE LA PARTE TRABAJADORA:

| # Nº | # Cargo | # Nombre | # Cedula de Identidad |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # $tabla3-001 | # $tabla3-002 | # $tabla3-003 |
| # 2 |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |

# ÁREAS CON LAS QUE CUENTA LA EMPRESA O ESTABLECIMIENTO LABORAL:

| # Nº | # ÁREAS |
| --- | --- |
| # 1 | # ACOPIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS |
| # 2 | # ALMACEN DE MATERIA PRIMA E INSUMOS |
| # 3 | # PRODUCCION |
| # 4 | # ALMACEN DE PRODUCTO TERMINANO |
| # 5 | # MANTENIMIENTO |
| # 6 | # CALDEROS |
| # 7 | # RECIPIENTES A PRESIÓN |
| # 8 | # ADMINISTRATIVA |
| # 9 | # OTRAS (*) |

# (*) Con las que cuenta la empresa en función al rubro o actividad económica

IV. PARALIZACIÓN DEL PUESTO, ÁREA/SECCIÓN DE TRABAJO:

Si durante la Inspección se identificaron condiciones de alta peligrosidad el inspector determinara la paralización del puesto de trabajo o del área correspondiente en el marco del art 26 numeral 3 del DL 16998: PUESTO, ÁREA/SECCIÓN DE TRABAJO QUE SE DETERMINA PARA LA PARALIZACIÓN: CONDICIONES DE ALTA PELIGROSIDAD A ELIMINAR POR LA EMPRESA: PLAZO PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA PARALIZACIÓN:

V. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN (TABLA 1):

TABLA 1

| PUNTO | DETALLE | FUNDAMENTO LEGAL | RECOMENDACIÓN PARA POSTERIOR VERIFICACION | GRADO DE CUMPLIMIENTO | PLAZO CUMPLIMIENTO (días hábiles) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | De los servicios de la empresa | Art. 38-42 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral en función a su identificación de peligros y evaluación de riesgos, debe implementar servicios médicos y departamentos de higiene y seguridad ocupacional, con profesionales acreditados por el MTEPS 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (si la empresa o establecimiento laboral se considera con un alto riesgo debe implementar los servicios médicos y los departamentos de higiene y seguridad ocupacional) | $tabla4-001-A | $tabla4-001-B |
| 2 | Del Bienestar | Art. 44-52 Art 10 LGT | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe proporcionar a los trabajadores las facilidades para la obtención de alimentos, cuando no existan servicios en las proximidades del centro de trabajo, b.- Si la empresa o establecimiento laboral brinda la alimentación a los trabajadores, deberán ser instaladas en los propios centros de trabajo, comedores donde se sirvan alimentos en condiciones de higiene. c.- La empresa o establecimiento laboral debe establecer medios de transporte para los trabajadores a los centros de trabajo cuando estos disten más de dos kilómetros, en función número de trabajadores y características de acceso d.- En caso de proporcionar viviendas, las mismas deben estar en función a un cálculo estructural, condiciones de seguridad e higiene y un espacio mínimo de 6m2 por persona que garantice su seguridad. e.- Debe implementarse medios de recreación cuando los trabajadores se encuentren aislados. f.- Debe implementarse guarderías infantiles cuando la empresa o establecimiento laboral cuente con más de 50 trabajadoras 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (verificar otros tipos de servicios básicos que requieran los trabajadores en función a las necesidades fundamentales de los mismos) | $tabla4-002-A | $tabla4-002-B |
| 3 | Instalaciones eléctricas | Art.; 123- 130 LGHSOB NB 777, aprobada por RS 218266 (1998) | 1.- Genérico: La empresa o establecimiento laboral debe presentar el Plano eléctrico, donde se muestre las instalaciones del sistema de iluminación, tomacorrientes, maquinaria y equipo, puestos a tierra, pararrayos, la acometida, entre otros, debidamente aprobado por un profesional competente y avalado por un profesional inscrito en el MTEPS. 2.- Debe realizar el estudio de identificación de las condiciones actuales de seguridad de los sistemas eléctricos. 3.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ, (condiciones de los equipos e instalaciones) | $tabla4-003-A | $tabla4-003-B |
| 4 | Protección contra rayos | Art. 104 LGHSOB NB 777 | 1.- Genérico: a.- Debe contar con un diseño, instalación, mantenimiento e inspección de sistemas de protección contra rayos. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones) | $tabla4-004-A | $tabla4-004-B |
| 5 | Conexión a tierra de estructuras y/o equipos | Art. 105 LGHSOB NB 777 | 1.- Genérico: a.- Iinstalación y especificaciones de conexiones a tierra. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones) | $tabla4-005-A | $tabla4-005-B |
| 6 | Estructura del Edificio y Locales de Trabajo | Art.58 LGHSOB | 1.- Genérico: debe presentar el plano de construcción aprobado por la entidad competente. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de estabilidad, resistencia y de seguridad) | $tabla4-006-A | $tabla4-006-B |
| 7 | Prevención y protección contra incendios | Art 89, 95 LGHSOB Ley 449 artículos 31, 32 Ley 2995 artículos 24-30 | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral deberá identificar el nivel riesgo (bajo, moderado o alto), a través de un estudio de carga de fuego. b.- La empresa o establecimiento laboral deberá implementar los equipos de combate de incendios en función al estudio de carga de fuego (Hidrantes y accesorios, rociadores, extintores portátiles, abastecimiento de agua a presión y otros). c.- Deberá realizar las capacitaciones en materia de prevención de incendios en función al nivel de riesgo de la empresa o establecimiento laboral. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (condiciones en que se encuentran los mecanismos de combate de incendios) | $tabla4-007-A | $tabla4-007-B |
| 8 | Sistema de alarma para incendios | Arts. 97 – 99 LGHSOB | 1.- Genérico: (Verificar que en función a las condiciones de riesgo de la empresa o establecimiento laboral, se determina si presenta un riesgo alto o moderado, para solicitar la instalación de un sistema de alarma) a.- La empresa debe contar con un sistema de alarma de acuerdo al riesgo específico de incendio y el nivel de riesgo de la empresa o establecimiento laboral. b.- La alarma deberá ser diferente en sonido, claramente audible, visible, de fácil acceso, colocado en el recorrido natural de escape de un incendio y alimentado por una fuente de energía independiente. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (condiciones que se encuentra instalado el sistema de alarma) | $tabla4-008-A | $tabla4-008-B |
| 9 | Simulacros de incendios | Arts. 100 – 101 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral deberá realizar como mínimo dos simulacros de evacuación al año, los mismos deberán ser programados a través de un cronograma (llevados a cabo por la Unidad de Bomberos o profesionales registrados en el Ministerio de Trabajo Empleo y Prevención. b.- Debe contar con un registro de participación del los trabajadores en el simulacro. | $tabla4-009-A | $tabla4-009-B |
| 10 | Equipos de combate de incendios (Hidrantes y accesorios, rociadores, extintores portátiles, abastecimiento de agua a presión y otros). | Arts. 92 y 95 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Debe contar con un registro de mantenimiento de los equipos de combate de incendios, el en caso de los extintores portátiles debe hacer mención a la fecha de recarga de los mismos. b.- Los equipos de combate de incendios deben estar localizados en aéreas adecuadas en función al estudio de carga de fuego y debidamente señalizadas, permanecer despejadas de cualquier material u objetos que obstaculicen su utilización inmediata c.- Contar con un registro de adiestramiento de las personas en el manejo de los equipos de combate contra incendios implementados en la empresa. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones) | $tabla4-010-A | $tabla4-010-B |
| 11 | Plan de Higiene, Seguridad Ocupacional y Manual de Primeros Auxilios | Resolución Administrativa 038/01 | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe presentar la constancia del ingreso del plan o programa de higiene al MTEPS. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (puede verificar el informe emitido por el área de seguridad de industrial respecto al estado de tramite del plan de higiene) | $tabla4-011-A | $tabla4-011-B |
| 12 | Registro de accidentes de trabajo y estadística de accidentalidad | Art. 6 numeral 26 LGHSOB | 1.- Genérico: a.-La empresa o establecimiento laboral debe presentar los formularios trimestrales de sueldos y salarios y accidentes de trabajo del MTEPS b.- La empresa o establecimiento laboral debe presentar el cálculo estadístico de accidentalidad, en función al registro de accidentes. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (que los accidentes de trabajo registrados hayan sido denunciados) | $tabla4-012-A | $tabla4-012-B |
| 13 | Seguro social obligatorio | Art. 6 y DL no. 13214 de 24-12-75 de CSS | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe presentar la afiliación de los trabajadores al seguro de corto plazo. b.- La empresa o establecimiento laboral debe presentar la afiliación de los trabajadores al seguro de largo plazo. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (que los trabajadores den fe que cuenta con seguro de salud y pago de los aportes a la AFP) | $tabla4-013-A | $tabla4-013-B |
| 14 | Comité mixto de higiene y seguridad ocupacional | Arts 30 al 37 LGHSOB, RM 496/04 | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral cuando posea más de 10 trabajadores deberá tener conformado un comité mixto de higiene y seguridad ocupacional. b.- Debe solicitar los informes trimestrales y anuales, las actas de las reuniones del comité donde se especifique temas de salud y seguridad ocupacional 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (la conformación del comité debe ser de forma parietal y a través de una votación directa por parte de los trabajadores) | $tabla4-014-A | $tabla4-014-B |
| 15 | Exámenes médicos | Art. 6 inc 29 LGHSO | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe realizar los exámenes médicos, pre ocupacionales, periódicos y post ocupacionales, 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (que todo el personal dependiente de la empresa hayan realizado los exámenes médicos) | $tabla4-015-A | $tabla4-015-B |
| 16 | Capacitación | Art. 6 | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe presentar los registros de capacitación. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ. | $tabla4-016-A | $tabla4-016-B |
| 17 | Señalización | Art. 6 inc 19 y arts 406 al 409 LGHSOB RM 849/14 | 1.- Genérico: a.- Deberá elaborar documento técnico que respalde la implementación de la señaletica en los ambientes y puestos de trabajo que corresponda en función a la RM 849/14 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Estado de la señaletica implementada). | $tabla4-017-A | $tabla4-017-B |
| 18 | Ropa de trabajo y equipo de protección personal | Art. 371 al 373 y art. 374 al 402 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Elaborar la matriz de dotación de ropa de trabajo y Epp´s, por actividad a realizar, con el objetivo de asegurar que el equipo sea el adecuado. b.- Contar con el registro de la dotación de ropa de trabajo y equipo de protección personal a los trabajadores en función a la matriz y la RM 527/09 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Estado de la ropa de trabajo y de los equipos de protección personal). | $tabla4-018-A | $tabla4-018-B |
| 19 | Iluminación | Art. 6 inc 10 y Arts 72 y 73 LGHSOB NB 777 aprobada por R.S. 218266 (1998), NTS-001/17 | 1.- Genérico: Estudio de iluminación debidamente avalado por un profesional registrado en el MTEPS, el mismo debe cumplir los parámetros establecidos en la normativa vigente. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las lámparas incandescentes, fluorescentes u otras) | $tabla4-019-A | $tabla4-019-B |
| 20 | Ventilación | Art. 6 inc 8 y Arts 77 y 79 LGHSOB | 1.- Genérico: Estudios de ventilación debidamente avalado por un profesional registrado en el MTEPS correspondientes a la actividad de la empresa o establecimiento laboral el mismo debe cumplir los parámetros establecidos en la normativa vigente DS 2348. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ. 3.- Los estudios de ventilación y la verificación in situ deben hacer referencia a la presencia de O2, presencia de sustancias inflamables, presencia de sustancias toxicas o material particulado o en suspensión, mecanismos de control del ambiente para garantizar la ventilación. | $tabla4-020-A | $tabla4-020-B |
| 21 | Ruido | Arts. 324 a 326 LGHSOB | 1.- Genérico: Estudio de ruido debidamente avalado por un profesional registrado en el MTEPS correspondientes a la actividad de la empresa o establecimiento laboral el mismo debe cumplir los parámetros establecidos en la normativa vigente. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ. | $tabla4-021-A | $tabla4-021-B |
| 22 | Vibración | Arts. 324 a 326 LGHSOB | 1.- Genérico: Estudios de vibración debidamente avalado por un profesional registrado en el MTEPS correspondientes a la actividad de la empresa o establecimiento laboral, el mismo debe cumplir los parámetros establecidos con una normativa. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ. | $tabla4-022-A | $tabla4-022-B |
| 23 | Calor y humedad | Arts. 344 al 346 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe indicar los ambientes y puestos de trabajo afectados por condiciones de calor/frio y humedad. b.- De contar con ambientes y puestos de trabajo afectados, debe realizar el estudio de estrés térmico debidamente avalado por un profesional registrado en el MTEPS c.- Fuentes para beber debidamente señalizadas. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (identificación de puestos de trabajo con expuestos a estrés térmico por calor y/o frío y los mecanismos implementados en funciona al estudio) | $tabla4-023-A | $tabla4-023-B |
| 24 | Vías de acceso y comunicación | Art. 82 a 88 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Los caminos que conducen a las bocaminas deben tener las gradientes técnicamente aceptadas. b.- Toda mina subterránea debe tender a contar por lo menos con 2 vías de acceso a la superficie, debidamente señalizadas, separadas entre sí, con un mínimo de 30 metros y sin perder de vista el área de seguridad técnicamente establecido. c.- Las chimeneas, zanjas y caminos abiertos en la superficie o interior de todo trabajo subterráneo deben estar protegidos por barandas y/o parrillas para evitar caídas de personas o materiales. d.- Las vías de acceso para el personal y transporte, deben garantizar el tránsito simultáneo y contar con zonas de refugio cada 25 metros del trayecto. e.- Las escaleras deben tener 5 metros de longitud como máximo, con plataformas cada 4 metros y acceso alternado. f.- Toda galería, callejón y socavón debe ser dimensionado de modo que permita el trabajo, tránsito y transporte en forma cómoda g.- En minas con desarrollo total mayor a 1.000 metros, se debe contar con un sistema de comunicación telefónica con la superficie. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ | $tabla4-024-A | $tabla4-024-B |
| 25 | Vías de escape | Art. 96 LGHSOB | 1.- Genérico: Plano de evacuación visible, donde se identifique, la ruta de escape, ubicación de extintores y botiquines, punto de encuentro y salidas de emergencias. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ | $tabla4-025-A | $tabla4-025-B |
| 26 | Servicios Higiénicos | Arts 352 al 354 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Cantidad de inodoros, urinarios, duchas y lavamanos según la cantidad de trabajadores. b.- Servicios higiénicos separados para cada sexo y con su respectiva puerta, conectados a la red de alcantarillado o a la falta de estos, a pozos sépticos. c.- Los urinarios deberán estar separados por tabiques a distancias no menores a 60 cm. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (condiciones de limpieza) | $tabla4-026-A | $tabla4-026-B |
| 27 | Vestuarios y casilleros | Arts 365 al 368 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Las instalaciones deben ser suficientes y apropiadas para guardar la ropa de los trabajadores, mismos que deben estar separadas de las áreas operativas. b.- La empresa debe disponer de un vestuario separado para todos aquellos empleados cuyas ropas de trabajo estén expuestas a contaminación de sustancias venenosas, infecciosas o irritantes y también se dispondrá de guardarropía separadas para las ropas de trabajo y de calle. c.- Los vestuarios deben estar provistos de: Armarios individuales de 1,50 x 50 x 50 cm., como mínimo, con una división longitudinal, dotados de aberturas u otros elementos que faciliten su ventilación, Construidos preferentemente de metal y dotados de cerraduras; y bancos y otros asientos adecuados. d.- Los vestuarios y armarios deben conservarse limpios. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ | $tabla4-027-A | $tabla4-027-B |
| 28 | Protección contra caídas mismo y distinto nivel | Arts 65,67,68 LGHSOB | 1.- Genérico: a.-Toda abertura permanente o temporal debe estar resguardada y señalizada para evitar caídas de personas o cosas. b.- Todas las protecciones instaladas cerca de aberturas en el piso o en las paredes, así como en las pasarelas, lugares de trabajo elevados, etc., para prevenir caída de personas, estarán constituidas: i) De material de buena calidad, de construcción sólida y de suficiente resistencia; ii) En lo que respecta a las barandillas, tener una altura de un metro a 1.15 m., por encima del suelo o el piso; iii) Los plintos, tener como mínimo 15 cm de altura y estar sólidamente asegurados. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (condiciones que representen riesgo de caídas al mismo y distinto nivel de los trabajadores y las características de los mecanismos de protección implementados individuales o colectivos). | $tabla4-028-A | $tabla4-028-B |
| 29 | Orden y limpieza | Art. 6 inc 17 y arts 347al 349 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Los lugares y locales de trabajo, pasillos, almacenes y cuartos deben estar en condiciones adecuadas de orden y limpieza b.- Las superficies de las paredes y los cielos rasos, incluyendo las ventanas y los tragaluces, deben ser mantenidos en buen estado de limpieza y conservación; c.- El piso de trabajo se deberá mantener limpio y siempre que sea factible en condiciones secas y no resbaladizas d.- No debe permitirse a ninguna usar los locales o lugares de trabajo como dormitorios, morada o cocinas e.- La empresa o establecimiento laboral deberá contar con un procedimiento documentado para garantizar el orden y limpieza. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (verificar condiciones de orden y limpieza de los lugares o centros de trabajo) | $tabla4-029-A | $tabla4-029-B |
| 30 | Lugar de acumulación de residuos | Art 103, 349 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Los desperdicios industriales que no sean eliminados mecánicamente, no deben acumularse y se depositarán en recipientes adecuados para su posterior eliminación, diferenciando los mismos según el código de colores. b.- Todos los recipientes para desperdicios o basuras deben encontrarse en condiciones sanitarias y desinfectadas. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ | $tabla4-030-A | $tabla4-030-B |
| 31 | Maquinaria y resguardos | Art. 6 inc. 6 y Arts. 107 al 121 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Contar con un registro de mantenimiento de la maquinaria y equipos en el cual se identifique los mantenimientos de rutina, preventivo y correctivo. b.- La empresa o establecimiento laboral debe verificar el resguardo de la maquinaria en las partes móviles; puntos de operación, transmisión de energía y partes en movimiento. c.- La empresa o establecimiento laboral deberá verificar la funcionalidad de las paradas de emergencia 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las maquinarias y sus resguardos) | $tabla4-031-A | $tabla4-031-B |
| 32 | Herramientas manuales y herramientas portátiles motrices | Arts. 174 al 183 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Debe contar con un registro de inspección y reemplazo de las herramientas. b.- Debe contar con un lugar de almacenamiento de las herramientas ( tablero, gavetas u otros que garanticen el cuidado de las mismas) 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las maquinarias y sus resguardos) | $tabla4-032-A | $tabla4-032-B |
| 33 | Equipos para soldar y equipos afines | Art. 194 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Debe contar con espacios destinados para realizar la soldadura. b.- La empresa o establecimiento laboral deberá contar con mecanismos de extracción de humos de la soldadura. c.- Debe dotar equipos de protección personal para el trabajo en soldadura. d.- En caso de la soldadura oxiacetilénica debe contar con mecanismos de seguridad para el almacenamiento y transporte de las garrafas de oxigeno y acetileno. e.- Capacitación de los riesgos expuestos durante el trabajo de soldadura 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las partes de los equipos de soldadura) | $tabla4-033-A | $tabla4-033-B |
| 34 | Calderos y recipientes a presión | Art. 196 a 209 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Debe contar con Procedimientos del manejo de calderos (Si corresponde). 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las partes de los equipos de soldadura) | $tabla4-034-A | $tabla4-034-B |
| 35 | Hornos y secadores | Art. 224 y 232 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Debe contar con Procedimientos del manejo de los hornos y secadores (Si corresponde). 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las partes de los equipos de soldadura). | $tabla4-035-A | $tabla4-035-B |
| 36 | Substancias químicas, toxicas, irritantes, explosivas e infecciosas | Art. 279 a 295 y del 300 al 302 LGHSOB DS 2348 | 1.- Genérico: a.- Debe contar con registros de todas las sustancias que utiliza la empresa. b.- Debe contar con las Hojas de seguridad de las sustancias utilizadas. c.- Debe contar con procedimientos para el almacenaje e etiquetado, transporte y manipulación de las sustancias. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las de almacenamiento, transporte y utilización). | $tabla4-036-A | $tabla4-036-B |
| 37 | Radiaciones ionizantes | Art. 316 a 320 LGHSOB DS 24483 | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe contar con los Exámenes periódicos de los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes. b.- Debe contar con Procedimientos de utilización de la maquinaria que genera las radiaciones c.- Deberá contar con Procedimiento de utilización del equipo b.- Debe con la autorización del equipo emitida por el IBTEN. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las maquinaria y equipos de protección personal). | $tabla4-37-A | $tabla4-037-B |
| 38 | Radiaciones no ionizantes | Art. 321 a 323 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- Debe contar con los Exámenes periódicos de los trabajadores expuestos a las radiaciones no ionizantes. b.- Contar con Procedimientos de seguridad para los trabajos que generan radiaciones no ionizantes (ondas de radio, micro ondas, laser, infrarroja y ultravioleta). c.- Contar con procedimiento de utilización de la maquinaria que genera las radiaciones 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de las maquinaria y equipos de protección personal). | $tabla4-038-A | $tabla4-038-B |
| 39 | Protección de la salud | Arts 342 y 346 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe contar con conexión de agua potable por medio de red o por medios propios. b.- Las fuentes de agua no potables deben tener avisos informativos para su no utilización. c.- Contar con el abastecimiento adecuado de agua potable limpia y fresca en todos los lugares de trabajo con facilidad de acceso a los trabajadores (botellones de agua por ejemplo) 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Identificación de la calidad de agua y de la dotación para los trabajadores) | $tabla4-039-A | $tabla4-039-B |
| 40 | Puesto de primeros auxilios | Art. 6 inc 30 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe implementar puestos de primeros auxilios (botiquines) dotados de todos los elementos necesarios en función a las posibles lesiones que puede suceder en el centro de trabajo, cuyos insumos deberán estar acordes a los requisitos de la Caja Nacional de Salud, b.- Deberá contar con un registro que muestre fechas de vencimiento de los medicamentos. 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de los puestos de primeros auxilios) | $tabla4-040-A | $tabla4-040-B |
| 41 | De los trabajos al aire libre | Art. 80 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral en función a los trabajos que permanente u ocasionalmente se desarrollen a la intemperie, debe dotar ropa o implementar mecanismos de seguridad que protejan a los trabajadores de las inclemencias del clima 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ (Condiciones de los mecanismos implementados en función al grado de exposición) | $tabla4-041-A | $tabla4-041-B |
| 42 | Métodos de trabajo ( ergonomía) | Art 273-275 LGHSOB | 1.- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe implementar los procedimientos para evitar que los trabajadores realicen trabajos con sobre esfuerzo, movimientos repetitivos y posturas inadecuadas 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ | $tabla4-042-A | $tabla4-042-B |
| 43 | Cámaras de Seguridad | R.M. 153/15 | .- Genérico: a.- La empresa o establecimiento laboral debe proporcionar los respaldos documentarios si es necesario de la implementación de las cámaras de seguridad en función a la RM 153/15 2.- OTROS de acuerdo a la inspección in situ | $tabla4-043-A | $tabla4-043-B |  |

VI. CONCLUSIONES:

De acuerdo al Art. 26 numeral 8. de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, se concede a los responsables legales de empresa o establecimiento laboral $dato008, el plazo detallado en la tabla precedente para cumplir las recomendaciones consideradas.

Al término de dicho plazo, se procederá a realizar la correspondiente RE INSPECCION, a objeto de constatar el cumplimiento de las recomendaciones impartidas en el presente informe de inspección.

En caso de incumplimiento se aplicarán los Artículos 237 del Código Procesal del Trabajo 53 y 56 de la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar en actual vigencia.

Es cuanto tengo a bien informar, para los fines consiguientes del caso.

c.c Ach.

c.c XXX

VIII. RESPALDO FOTOGRÁFICO: